800 Z vluchtwegverlichting inbouw & opbouw Dali

| Toepassing | vluchtwegverlichting |
| --- | --- |
| Lichtbron | 3W LED |
| Functionaliteit | DALI |
| Voeding | 230V AC |
| Kleurtemperatuur | >5000K |
| Lichtstroom nood (lm) | 80 |
| Temperatuurbereik (C) | +5 tot +25 |
| Kleur | wit |
| Kleurweergave-index (Ra) | >70 |
| Afmeting (verpakking LxBxH) | 50 x 50 x 42 |
| Optiek | lens (open area of corridor) |
| Montagewijze | inbouw & opbouw |
| Materiaal behuizing | kunststof |
| Permanent bedrijf | nee |
| Nominale spanning | 230V 50Hz |
| Autonomie | 3 uur |
| Type lichtbron | LED |
| Opgenomen vermogen | 2,5W |
| Bijzonderheden | geleverd met opzetlenzen (open area en corridor) |